Отчет председателя  правления ТСЖ « Московский 94»

о финансово-хозяйственной деятельности за 2017г.

За отчетный период было проведено 7 заседаний правления, на которых

обсуждались вопросы по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ.

За отчетный период были проведены следующие работы:

- По инженерным коммуникациям:

- выполнен ремонт канализационных стояков в подвалах подъездов №№ 3,5,6,7.

- куплены и установлены циркуляционные насосы на тех.этажах в подъездах

№№1,8 (жильцы крайних подъездов жаловались на перебои в подаче ГВ)

- выполнены сварочные работы по замене участка трубы в подвалах №№ 4,2;

демонтаж и установка запорной арматуры.

- регулярно выполнялись текущие заявки по устранению засоров канализации,

особенно много их было в подвалах №№ 2,5,7,8.

- по заявкам собственников устранялись течи на стояках ХВС, ГВС, канализации

и отопления при необходимости с заменой участков труб и запорной арматуры.

- установлены воздухоотводчики на отопление на тех.этажах подъездов №№ 2,8.

- выполнен кап.ремонт системы ГВС и ХВС в подвалах всех подъездов.

2.     По электрическим сетям:

- выполнены электросберегающие мероприятия в подъездах дома.

- закуплены и установлены 40 штук светодиодных светильников.

- регулярно выполнялся ремонт вводнораспределительных устройств,

выключателей, розеток, электропроводки в подъездах, в подвалах и

на тех.этажах дома.

- По благоустройству дома:

- выполнен ремонт мягкой кровли в подъездах №№ 3,6.

- выполнен ремонт входных групп всех подъездов и арок (окраска, обработка

гидрокомпенсатором).

- установлен пандус в 6-м подъезде.

4.     По благоустройству дворовой территории:

- выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории

площадью 57кв.м.

- совместно с ТСЖ «Московский 92» и ТСЖ «Хользунова 40В» выполнен

ремонт подъездной дороги со стороны этих домов.

- подготовлен участок и установлена детская игровая площадка, завезен

песок для детской площадки и для посыпки тротуаров в зимнее время года.

- регулярно производился покос травы и окраска бордюров.

- приобретены луковицы многолетних и рассада однолетних цветов,

высажены в палисадники у подъездов №№ 1,2,3,4,5,6.

- в зимнее время года производилась уборка снега и льда спецтехникой.

- проведены детские праздники, посвященные началу учебного года и

Новому году.

Председатель правления                                                                    Чурсина Т.А

ТСЖ «Московский 94»