Приложение № 2 от _______201__г.  к договору управления многоквартирным  жилым  домом № 94 по Московскому проспекту в г. Воронеже от __________201__г.

Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества

в многоквартирном  доме.

1. Проведение технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:

1.1.1. смена прокладок в водопроводных кранах,

1.1.2. уплотнение сгонов,

1.1.3. устранение засоров системы канализации,

1.1.4. набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках,

1.1.5.  установка ограничителей - дроссельных шайб,

1.1.6. замена задвижек,

1.1.7. частичная замена трубопровода до 1 метра.

1.2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения :

1.2.1. регулировка трехходовых кранов,

1.2.2. набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках,

1.2.3. мелкий ремонт теплоизоляции,

1.2.4. устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре,

1.2.5.  разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек,

1.2.6.  очистка от накипи запорной арматуры.

1.3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств :

1.3.1. смена перегоревших электрических лампочек,

1.3.2.  смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей,

1.3.3. мелкий ремонт электропроводки до 3 метров,

1.3.4. замена неисправных рубильников и автоматических выключателей,

1.3.5. протяжка щитовой в  летний период.

1.4. Прочистка канализационного лежака расположенного в подвале, по заявкам собственников помещений.

1.5. Прочистка канализационных стоков.

1.6. Мелкий (латочный) ремонт кровли  до 10% от общей площади  кровли всего дома.

2. Подготовка жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.

2.1. Консервация системы  отопления:

- промывка,

- опрессовка,

- замена запорной арматуры,

- регулировка и наладка  системы отопления.

2.2. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

2.3. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

2.4. Уборка и очистка придомовой территории

3. Подготовка жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период.

3.1. Утепление оконных  проемов.

3.2. Замена разбитых стекол окон .

3.3. Ремонт утеплителя чердачных перекрытий.

3.4. Ремонт утеплителя трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3.5. Ремонт, замена, регулировка и восстановление работоспособности  отдельных элементов и частей  элементов внутренних систем отопления

3.6. Испытание системы отопления.

3.6.  Ремонт и укрепление входных дверей.

В жилых и подсобных помещениях квартир, работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.

Настоящий перечень может быть изменен  общим собранием собственников помещений.

Товарищество собственников жилья                                                    Собственник жилья

«Московский 94»

___________________________

(ФИО)

Председатель правления____________Т.А.Чурсина                                   ____________________________

(подпись)

«_____» _____________ 201__г.                                                           «_____» ______________ 201__г.