Отчет правления                                                                                   о хозяйственной деятельности  ТСЖ  «Московский 94»    за  2011г.

1. Заключены договора с поставщиками коммунальных услуг, с провайдерами на эксплуатацию телекоммуникационных сетей, на рекламу в лифтах, с собственниками нежилых помещений (магазин «Зеленый остров», парикмахерская, «Хмельник»)

2. Укомплектован штат сотрудников: бухгалтер, диспетчер, гл.инженер, слесарь-сантехник, электрик, дворник, 2 уборщицы, паспортистка.

3. Заменены замки в подвалах, на чердаках, в электрощитовых.

4.  Проведена работа по подготовке к отопительному сезону:                                                                                                                                  заменена  запорная арматура-куплены и установлены 2 задвижки ф50 в п.№8, проведена  ревизия, покраска  задвижек ф50-16шт, ф80-21шт, куплены и установлены манометры- 32шт., термометры-24шт., выполнена ревизия вентилей ф25-8 шт., заменены трехходовые краны на шаровые ф15-17шт., установлены спускники  ф 15мм -34шт., куплен пресс, проведена промывка и опрессовка системы.

5.  По горячему водоснабжению: заменена крыловая задвижка ф 80 в п.№3, куплен и установлен циркуляционный насос, отревизированны вентили ф 32-8шт., спускники       ф 15-8шт, заменены вентили ф 32-2шт., спускники ф 15-18шт, установлены шаровые краны ф32-2шт.

6.  По холодному водоснабжению: заменены крыловые задвижки ф 50 в п.№3-2шт., заменены задвижки ф 100 на вводе в п.№3-2шт., куплен и установлен общедомовой счетчик, отревизированны вентили ф 32-8шт., спускники ф 15-8шт, заменены вентили ф 32-5 шт., спускники ф 15-13шт.

7. По канализации: восстановлен  уклон канализации в подвале подъезда №6.Устранение засоров канализации п.№1-3,п.№5-8

8. Регулярно убирается территория двора, куплена газонокосилка, проводится стрижка газонов, обрезка деревьев.

9. Своевременно выполняются заявки жильцов электриком и слесарем-сантехником.

10. Отремонтировано помещение электрощитовой под офис ТСЖ .
11.  Закуплена мебель для офиса, оргтехника: ноутбук, МФУ, телефон-факс

12.  Ремонт мягкой кровли над лифтовыми шахтами п.№1,2,7

13. Установлено ограждение контейнерной площадки для КГМ

14. Ремонт асфальтового покрытия п.№3-№4

15. Косметический ремонт холла подъездов и площадки 1 этажа п.№3, №4, №5, №8.

16. Сварочные работы: по демонтажу и монтажу запорной арматуры п.№8, по ремонту     ограждений дворовой территории, труб ГВС п. №6

17.  Проведена дезинсекция в подвалах подъездов№№1-8.

18. Проводится разъяснительная работа с неплательщиками коммунальных платежей.

19. Заменены домофоны в подъездах № 3, №5, №8, установлены доводчики.

20. Завезены 2 машины песка (благотворительная помощь).

21.Рассматривались 2дела с ТСЖ «Наука» в арбитражном  суде: о передаче тех.документации и картотеки, о признании недействительным общего собрания ТСЖ  «Московский 94». Оба дела мы  выиграли.  ТСЖ «Наука» выдвинуло новое требование о признании нашей регистрации недействительной.

22. Ежемесячно проводились заседания правления, на которых обсуждались вопросы по текущей работе, прорабатывались план и смета на 2012г.

Председатель правления ТСЖ  «Московский 94»                                         Т.А. Чурсина