Перечень сантехнических работ, выполненных в  период с   июня 2011г. по  15 февраля 2012г.

- ГВС

|  | Тепл./узел Под. №3 | Под. №1 | Под. №2 | Под. №3 | Под. №4 | Под. №5 | Под. №6 | Под. №7 | Под. №8 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Замена крыловых задвижек d 80мм |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.Ревизия вентилей d 32 мм |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 3. Замена вентилей d 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 4.Ревизия спускников d15мм |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5. Замена спускников d15мм |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 6. Установка циркуляционного насоса | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. Монтаж шаровых кранов d 32 мм | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8. Монтаж полипропиленовой трубы | 2м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Монтаж фильтра d 32 мм |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |

- ХВС

|  | Тепл./узел Под. №3 | Под. №1 | Под. №2 | Под. №3 | Под. №4 | Под. №5 | Под. №6 | Под. №7 | Под. №8 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Замена крыловых задвижек d 50мм | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. Замена задвижек d 100мм на вводе | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3. Замена общедомого счетчика d 50 мм | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. Ревизия вентилей d 32 мм |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5. Замена вентилей d 32 мм |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 5 |
| 6. Ревизия спускников d15мм |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 7. Замена спускников d15мм |  |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 2 | 4 | 13 |