Необходимо приобрести

Перечень сантехнического оборудования (запорной арматуры)

ХВС

| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т. уз. | итого | цена 1шт | Стои-мость Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиль латунный d32 мм | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |  | 46 | 230 | 10580 |
| Вентиль латунный d15 мм | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 | 94 | 376 |
| Вентиль чугунный d15 мм |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 | 62 | 186 |
| Спускники d15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 94 | 5452 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16594 |

ГВС

| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т. уз. | итого | цена 1шт | Стои-мость Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиль латунный d32 мм | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |  | 42 | 230 | 9660 |
| Вентиль латунный d25 мм | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 15 | 164 | 2460 |
| Вентиль латунный d20 мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 48 | 96,5 | 4632 |
| Вентиль латунный d15 мм | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 | 94 | 376 |
| Вентиль чугунный d15 мм |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 62 | 248 |
| Спускники d15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 94 | 6204 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23580 |