Необходимо приобрести

Перечень сантехнического оборудования (запорной арматуры)

Отопление

| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т. уз. | итого | цена 1шт | Стои-мость Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиль латунный d25 мм | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |  | 44 | 164 | 7216 |
| Вентиль латунный d20 мм | 9 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 |  | 78 | 96,5 | 7527 |
| Вентиль латунный d15 мм | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 10 | 94 | 940 |
| Вентиль чугунный d25 мм |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 108 | 324 |
| Вентиль чугунный d20 мм |  |  |  |  |  |  | 14 | 8 |  | 22 | 79 | 1738 |
| Вентиль чугунный d15 мм |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 62 | 248 |
| Задвижка чугунная d150 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5059 |
| Задвижка чугунная d80 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 3600 |
| Спускники d15 мм | 15 | 14 | 14 | 9 | 17 | 15 | 17 | 9 |  | 110 | 69 | 7590 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34242 |