##### План работ ТСЖ «Московский 94» на 2012г.

| № п/п | Наименование | Срок проведения | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Санитарно-технические работы |  |  |
| 1 | Проведение общих осмотров зданий жилого дома и придомовой территории с устранением выявленных неисправностей | апрель-сентябрь | - |
| 2 | Проверка и опломбирование ИПУ квартир жилого дома | ежемесячно | - |
| 3 | Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей водопровода, канализации, системы отопления | ежедневно по заявкам жильцов | - |
| 4 | Ревизия канализации в подвалах жилого дома | ежедневно | - |
| 5 | Ремонт, регулировка и испытание системы отопления | апрель-июнь |  |
| 6 | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления, в т.ч. вводных задвижек, горячего и холодного водоснабжения | апрель-август | 40174 |
| 7 | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления, в т.ч. вводной задвижки | апрель-август | 34242 |
| 7 | Частичная замена труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, устранение хомутов и свищей на трубопроводах | апрель-август | 12000 |
| 9 | Промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения | апрель-август | - |
| 10 | Поверка электронного оборудования ГВС и отопления | апрель-август | 6000 |
| 11 | Профилактическая прочистка системы канализации, покупка канализационного троса | апрель-август | 14000 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Проведение проф.осмотров электрощитовых вводно-распределительных щитов с устранением неисправностей | ежемесячно |  |
| 2 | Замена предохранителей пакетных переключателей вводно-распределительных щитов и устройств | по мере необходимости | 9960 |
| 3 | Ревизия электропроводки в подвалах жилого дома, установка плафонов, эл.патронов, выключателей, эл. ламп | апрель-сентябрь | 3840 |
| 4 | Ремонт эл.проводки на тех. этажах и подъездах жилого дома | по необходим. | 3000 |
|  | Общестроительные работы и работы по благоустройству |  |  |
| 1 | Осмотр и ремонт мягкой кровли по заявкам | апрель-август | 50400 |
| 2 | Восстановление поврежденной отмостки дома | апрель-август | 9960 |
| 3 | Ремонт половой плитки в подъездах | июнь-август | 9000 |
| 4 | Замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах | по необходим. | 6000 |
| 5 | Остекление и закрытие слуховых окон в подвалах | август-октябрь | 2040 |
| 6 | Ремонт и покраска мусорных контейнеров | июнь-август | 4800 |
| 7 | Покраска входных групп подъездов, 3-х арочных проездов | май-август | 42600 |
| 8 | Ремонт тротуарной плитки у подъездов №4,5,6 | май-июнь | 4800 |
| 9 | Завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время года | октябрь | 3600 |
| 10 | Приведение подвалов и тех.этажей в санитарно-техническое состояние. | май-октябрь | 9000 |
| 11 | Косметический ремонт в подъездах№1-8 | апрель-сентябрь | 51600 |
| 12 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории Ремонт парковочной площадки у подъезда №3 | апрель-сентябрь | 87750 |
| 13 | Установка ограждений у подъездов №3, №4, №8. | май-август | 7200 |
| 14 | Ремонт, покраска почтовых ящиков | март-май | 8160 |
| 15 | Утилизация энергосберегающих ламп | по необходим | 4200 |
| 16 | Уборка и очистка придомовой территории | ежедневно | - |
| 17 | Мытье полов лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли с эл. плафонов | ежемесячно | - |
| 18 | Мытье окон в подъездах | 2 раза в год | - |
| 19 | Проведение субботника по благоустройству двора | апрель, сентябрь | - |
| 21 | Покупка рассады цветов, саженцев кустарников | март-апрель | 1200 |
| 22 | Очистка и покраска бордюров | апрель | 1440 |
| 23 | Побелка деревьев | апрель | 480 |
| 24 | Проведение праздников двора к Новому году, Дню защиты детей, 1сентября | июнь-декабрь | 4800 |
|  | ИТОГО: |  | 432246 |