##### План работ ТСЖ «Московский 94» на 2013г.

| № п/п | Наименование | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Санитарно-технические работы |  |
| 1 | Проведение общих осмотров зданий жилого дома и придомовой территории с устранением выявленных неисправностей | апрель-сентябрь |
| 2 | Проведение проф.осмотров квартир, тамбуров с устранением выявленных недостатков и опломбирование ИПУ квартир жилого дома. | ежемесячно |
| 3 | Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей водопровода, канализации, системы отопления | ежедневно по заявкам жильцов |
| 4 | Ревизия канализации в подвалах жилого дома | ежедневно |
| 5 | Ремонт, регулировка и испытание системы отопления | апрель-июнь |
| 6 | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления, в т.ч. вводных задвижек, горячего и холодного водоснабжения | апрель-август |
| 7 | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления, в т.ч. вводной задвижки | апрель-август |
| 7 | Частичная замена труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, устранение хомутов и свищей на трубопроводах | апрель-август |
| 9 | Промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения | апрель-август |
| 10 | Поверка электронного оборудования ГВС и отопления | апрель-август |
| 11 | Профилактическая прочистка системы канализации, покупка канализационного троса | апрель-август |
| 12 | Замена теплообменного комплекса | Июнь-июль |
|  | Электромонтажные работы |  |
| 1 | Проведение проф.осмотров электрощитовых вводно-распределительных щитов с устранением неисправностей | ежемесячно |
| 2 | Замена предохранителей пакетных переключателей вводно-распределительных щитов и устройств | по мере необходимости |
| 3 | Ревизия электропроводки в подвалах жилого дома, установка плафонов, эл.патронов, выключателей, эл. ламп | апрель-сентябрь |
| 4 | Ремонт эл.проводки на тех. этажах и подъездах жилого дома | по необходим. |
| 5 | Установка и подключение ОДПУ электроэнергии в электрощитовых. | май |
|  | Общестроительные работы и работы по благоустройству |  |
| 1 | Осмотр и ремонт мягкой кровли по заявкам (100 кв.м) | апрель-август |
| 2 | Ремонт межпанельных швов дома (150 м) | май-октябрь |
| 2 | Восстановление поврежденной отмостки дома (20кв.м) | апрель-август |
| 3 | Ремонт половой плитки на лестничных площадках 1 этажа в подъездах №3,5,8 | июнь-август |
| 4 | Замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах | по необходим. |
| 5 | Остекление и закрытие слуховых окон в подвалах | август-октябрь |
| 6 | Ремонт и покраска мусорных контейнеров | июнь-август |
| 7 | Бетонирование площадки для КГМ | май-июнь |
| 8 | Завоз песка для посыпки тротуаров в зимнее время года | октябрь |
| 9 | Приведение подвалов и тех.этажей в санитарно-техническое состояние. | май-октябрь |
| 10 | Установка, покраска и ремонт ограждений у подъезда №3 | июль-август |
| 11 | Утилизация энергосберегающих ламп | по необходим |
| 12 | Уборка и очистка придомовой территории | ежедневно |
| 13 | Мытье полов лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли с эл. плафонов | ежемесячно |
| 14 | Мытье окон в подъездах | 2 раза в год |
| 15 | Проведение субботника по благоустройству двора | апрель, сентябрь |
| 16 | Покупка рассады цветов, саженцев кустарников | март-апрель |
| 22 | Очистка и покраска бордюров | апрель |
| 23 | Побелка деревьев | апрель |
| 24 | Проведение праздников двора к Новому году, Дню защиты детей, 1сентября | июнь-декабрь |