##### План работ ТСЖ «Московский 94» на 2014г.

| № п/п | Наименование | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Санитарно-технические работы |  |
| 1 | Проведение общих осмотров зданий жилого дома и придомовой территории с устранением выявленных неисправностей | апрель-сентябрь |
| 2 | Проведение проф.осмотров квартир, тамбуров с устранением выявленных недостатков и опломбирование ИПУ квартир жилого дома. | ежемесячно |
| 3 | Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей водопровода, канализации, системы отопления | ежедневно по заявкам жильцов |
| 4 | Ревизия канализации в подвалах жилого дома, устранение засоров | ежедневно |
| 5 | Ремонт, регулировка и испытание системы отопления | апрель-июнь |
| 6 | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления | апрель-август |
| 7 | Замена задвижек (кранов шаровых, фланцевых) на подающем трубопроводе отопления в под. №1-8, на обратном трубопроводе отопления в под. №1-4. | апрель-август |
| 8 | Замена вводной задвижки холодного водоснабжения Ф100 и трубопровода от задвижки до стены дома | июнь-август |
| 9 | Частичная замена труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, устранение хомутов и свищей на трубопроводах | апрель-август |
| 10 | Промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения | июнь-август |
| 11 | Ремонт отопительных приборов на лестничных клетках | май-июль |
| 12 | Приобретение аппарата для прочистки канализации, профилактическая прочистка системы канализации | апрель-август |
| 13 | Покраска антикоррозийным покрытием труб сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения | апрель-август |
| 14 | Утепление тепловых узлов, восстановление нарушений тепловой изоляции на трубопроводах отопления и ГВС | апрель-август |
| 15 | Текущий ремонт инженерных коммуникаций в подвалах и на техэтажах | апрель-август |
|  | Электромонтажные работы |  |
| 1 | Проведение проф.осмотров электрощитовых вводно-распределительных щитов с устранением неисправностей | ежемесячно |
| 2 | Замена предохранителей пакетных переключателей вводно-распределительных щитов и устройств | по мере необходимости |
| 3 | Ревизия и ремонт электропроводки в подвалах жилого дома, на тех. этажах и подъездах. Установка плафонов, эл.патронов, выключателей, эл. ламп | по мере необходимости |
| 4 | Замена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, тех.этажах и в подвалах жилого дома | по необходим. |
| 5 | Демонтаж и монтаж квартирных электросчетчиков в электрощитки на лестничные площадки | март-апрель |
|  | Общестроительные работы и работы по благоустройству |  |
| 1 | Осмотр и ремонт мягкой кровли по заявкам | апрель-октябрь |
| 2 | Ремонт межпанельных швов дома | май-октябрь |
| 3 | Восстановление поврежденной отмостки дома | по необходим |
| 4 | Замена половой плитки на лестничных площадках 1 этажа в подъездах №3,5,6,8 | июнь-август |
| 5 | Косметический ремонт входной группы подъездов № 3,7,8 | июнь-август |
| 6 | Замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах | по необходим. |
| 7 | Остекление и закрытие слуховых окон в подвалах | август-октябрь |
| 8 | Вывоз бытового мусора | ежедневно |
| 9 | Вывоз крупногабаритного мусора | по необходим. |
| 10 | Ремонт и покраска мусорных контейнеров | июнь-август |
| 11 | Бетонирование площадки для КГМ | май-июнь |
| 12 | Завоз песка, соли для посыпки тротуаров в зимнее время года | октябрь |
| 13 | Приведение подвалов и тех.этажей в санитарно-техническое состояние. | май-октябрь |
| 14 | Установка, покраска и ремонт ограждений у подъезда №3 | июль-август |
| 15 | Завоз чернозема для клумб | май-июнь |
| 16 | Утилизация энергосберегающих ламп | по необходим |
| 17 | Уборка и очистка придомовой территории | ежедневно |
| 18 | Мытье полов лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли с эл. плафонов | ежемесячно |
| 19 | Мытье окон в подъездах | 2 раза в год |
| 20 | Проведение субботника по благоустройству двора | апрель, сентябрь |
| 21 | Покупка рассады цветов, саженцев кустарников | март-апрель |
| 22 | Очистка и покраска бордюров | апрель |
| 23 | Побелка деревьев | апрель |
| 24 | Посадка, обрезка деревьев и кустарников | март-апрель |
| 25 | Изготовление и установка досок объявлений | по необходим. |
| 26 | Приобретение огнетушителей | март-июнь |
| 27 | Установка стеклопакета в офисе ТСЖ | апрель-июнь |
| 28 | Проведение праздников двора к Новому году, Дню защиты детей, 1сентября | июнь-декабрь |