Уважаемые собственники!

В нашем доме установлены общедомовые приборы учета электроэнергии, фиксирующие электропотребление в квартирах.

Однако в 23-х квартирах дома индивидуальных счетчиков нет. Либо они есть, но их показания сознательно не передают в Горэлектросеть. Либо оплачивают по нормативу, по количеству зарегистрированных, а не по количеству фактически проживающих.

Как показала проверка, проведенная контролером ТСЖ в октябре 2013г.:

- собственники некоторых квартир пишут в квитанциях  недостоверные показания электросчетчиков

- в 199 квартирах срок эксплуатации электросчетчиков истек и требуется их замена. (Срок эксплуатации 10 лет).

Разница (ОДН) между фактически потребленной электроэнергией в  нашем доме и начисленной по индивидуальным приборам учета и нормам потребления, составила:

В июле 2013г. –          15045 кВт/ч (30390, 90 руб.)

В августе 2013г. –       19336 кВт/ч (39058,72 руб.)

В сентябре 2013г. –    13230 кВт/ч (26724,6 руб.)

В октябре 2013г. – 3761 кВт/ч (7597,22 руб.) после проверки контролера.

В ноябре 2013г. –        3063 кВт/ч (6187,26 руб.)

В декабре 2013г. –      8088 кВт/ч (16337,76 руб.)

Согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06 мая 2011г. ОДН распределяется между собственниками помещений.

Чтобы разница (ОДН) между фактически потребленной электроэнергией в  нашем доме и начисленной по индивидуальным приборам учета была минимальной необходимо:

1. Установить приборы учета электроэнергии всем собственникам квартир.

2. Заменить индивидуальные приборы учета электроэнергии, у которых истек срок эксплуатации.

3. Установить электросчетчики собственников в эл. шкафы на лестничных площадках.