##### План работ ТСЖ «Московский 94» на 2016г.

| № п/п | Наименование | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Санитарно-технические работы |  |
| 1 | Проведение общих осмотров зданий жилого дома и придомовой территории с устранением выявленных неисправностей | апрель-сентябрь |
| 2 | Проведение проф.осмотров квартир, тамбуров с устранением выявленных недостатков и опломбирование ИПУ квартир жилого дома. | ежемесячно |
| 3 | Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей водопровода, канализации, системы отопления | ежедневно по заявкам жильцов |
| 4 | Ревизия канализации в подвалах жилого дома | ежедневно |
| 5 | Ремонт, регулировка и испытание системы отопления | апрель-июнь |
| 6 | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления, в т.ч. вводных задвижек, горячего и холодного водоснабжения | апрель-август |
| 7 | Ревизия, ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления, в т.ч. вводной задвижки | апрель-август |
| 8 | Частичная замена труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, устранение хомутов и свищей на трубопроводах | апрель-август |
| 9 | Промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения | апрель-август |
| 10 | Профилактическое обследование вентиляционных каналов | апрель-июль |
| 11 | Профилактическая прочистка системы канализации | апрель-август |
| 12 | Покраска антикоррозийным покрытием труб сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения | апрель-август |
| 13 | Утепление тепловых узлов, восстановление нарушений тепловой изоляции на трубопроводах отопления и ГВС | апрель-август |
| 14 | Текущий ремонт инженерных коммуникаций в подвалах и на техэтажах | апрель-август |
|  | Электромонтажные работы |  |
| 1 | Проведение проф.осмотров электрощитовых вводно-распределительных щитов с устранением неисправностей | ежемесячно |
| 2 | Замена предохранителей пакетных переключателей вводно-распределительных щитов и устройств | по мере необходимости |
| 3 | Ревизия электропроводки в подвалах жилого дома, установка плафонов, эл.патронов, выключателей, эл. ламп | апрель-сентябрь |
| 4 | Ремонт эл.проводки на тех. этажах и подъездах жилого дома | по необходим. |
|  | Общестроительные работы и работы по благоустройству |  |
| 1 | Осмотр и ремонт мягкой кровли по заявкам (500 кв.м) | апрель-август |
| 2 | Ремонт межпанельных швов дома (400 м) | май-октябрь |
| 3 | Восстановление поврежденной отмостки дома (20кв.м) и приямков | апрель-август |
| 4 | Ремонт половой плитки на лестничной площадке 2этажа в подъезда №2 | июнь-август |
| 5 | Замена половой плитки на лестничных площадках 1этажа в подъездов №1, 4 | апрель-август |
| 6 | Замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах | по необходим. |
| 7 | Остекление и закрытие слуховых окон в подвалах | август-октябрь |
| 8 | Ремонт и покраска мусорных контейнеров | июнь-август |
| 9 | Очистка и окраска контейнерной площадки | май-июнь |
| 10 | Завоз песка в песочницу и для посыпки тротуаров в зимнее время года | октябрь |
| 11 | Приведение подвалов и тех.этажей в санитарно-техническое состояние. | май-октябрь |
| 12 | Ремонт и покраска ограждений на придомовой территории | июнь-август |
| 13 | Утилизация энергосберегающих ламп | по необходим |
| 14 | Уборка и очистка придомовой территории | ежедневно |
| 15 | Мытье полов лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли с эл. плафонов | ежемесячно |
| 16 | Мытье окон в подъездах | 2 раза в год |
| 17 | Проведение субботника по благоустройству двора | апрель, сентябрь |
| 18 | Покупка рассады цветов, саженцев кустарников | март-апрель |
| 19 | Очистка и окраска бордюрного камня | апрель |
| 20 | Опиливание, обрезка деревьев и кустарников, удаление поросли. | март, апрель |
| 21 | Побелка деревьев | апрель |
| 22 | Проведение праздников двора к Новому году, Дню защиты детей, 1сентября | июнь-декабрь |